CentOS6.9部署zabbix3.2.5服务端

=====================================================================

基础信息

内核信息：2.6.32-642.11.1.el6.x86_64

系统版本：CentOS release 6.9 (Final)

Zabbix版本：3.2.5

安装平台：Linux+Apache+MySQL+PHP5.5 （zabbix3.x版本以上要求php是5.4+，低于5.4，web页面无法正常安装zabbix）

安装方式：Apache、MySQL、PHP用 YUM安装，zabbix源码安装

=====================================================================

前期准备：

- 关闭selinux防火墙

# sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config

- 关闭iptables防火墙

#/etc/init.d/iptables stop

#/etc/init.d/iptables status

=====================================================================

安装LAMP：

- yum安装apache和mysql数据库

# yum -y install  httpd mysql mysql-server mysql-devel php-mysql

# /etc/init.d/mysqld  status

# /etc/init.d/httpd status

- 安装基础工具包wget  vim  tree  gcc  gcc-c++  make

# yum -y install wget  vim  tree  gcc  gcc-c++  make  libpng-devel

- 初始化mysql安全配置

# mysql_secure_installation

报错，

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)

原因是mysql服务没启动，启动后，再试。

- 配置apache以支持php页面

# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 在第402行处，后面增加index.php索引

在第780行后面增加两行，加入两行支持php的参数后，保存退出。

AddType application/x-httpd-php-source .php5

AddType application/x-httpd-php .php

同时yyp第276行内容，去掉注释，为apache定义第一个服务名称，然后保存退出

重启httpd服务以致修改后的配置文件生效。

# /etc/init.d/httpd restart

=============yum安装apache&mysql结束==============

==================yum安装php5.5===================

- 由于centOS6.x默认的yum仓库自带的php版本是5.3.3，不符合zabbix3.x以上要求的php5.4及以上版本，如果安装低于5.4的版本的话，后期安装完zabbix，再通过web页面进行配置的时候，就无法正常显示配置的ui界面。因此本次通过新的yum仓库安装php5.5.x86_64版本.

# rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm 安装国外的yum源，安装完毕后，在/etc/yum.repos.d/目录会出现新的三个文件。

- 这个yum源默认有很多个php版本，有php5.5、php5.6、php7等，只需根据实际情况，安装大于php5.4的版本即可。

请安装：yum install httpd php56w php56w-gd php56w-mysql php56w-bcmath php56w-mbstring php56w-xml php56w-ldap

# yum list|grep php

- 安装php5.5所有支持的组件。

# yum -y install php55w*

如果报错，可以根据提示加--skip-broken参数。

# yum -y install php55w* --skip-broken

如果依然报错，可以在别的机器上使用yumdownloader命令将该包下载下来后，用scp方式传至报错的机器上，然后使用rpm方式并忽略依赖关系安装。

# scp root@172.16.120.231:/root/php55w/php55w-gd-5.5.38-1.w6.x86_64.rpm ./

# rpm -vih php55w-gd-5.5.38-1.w6.x86_64.rpm --nodeps

PS:yumdownloader可以通过yum -y install yum-utils来进行安装。

- 安装完毕后，查看一下安装的php包是否齐全，然后修改/etc/php.ini文件，以符合zabbix安装对php的硬性参数要求。最后重启http服务，让php生效。

# rpm -qa|grep php

#php -v

# vim  /etc/php.ini

将第729行的post_max_size = 8M修改成post_max_size=16M

将第440行的max_execution_time = 30 修改成max_execution_time = 300

将第449行的max_input_time = 60修改成max_input_time = 300

在第946行下复制一行，编辑内容为date.timezone = Asia/ShangHai

# /etc/init.d/httpd restart

=================yum安装php5.5结束======

以上安装

yum install httpd php56w php56w-gd php56w-mysql php56w-bcmath php56w-mbstring php56w-xml php56w-ldap

==========

==================源码安装zabbix3.2.5================

- 将zabbix的tar包上传至服务器中，或者用wget直接下载tar包也可以：

# wget

https://nchc.dl.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.2.5/zabbix-3.2.5.tar.gz

- 解压包，创建zabbix用户和组

# tar zxf zabbix-3.2.5.tar.gz

# groupadd   -g 201 zabbix

# useradd  -g zabbix -u 201 -m zabbix

# cd zabbix-3.2.5

- 创建zabbix数据库，字符集为utf-8，并将权限分配给zabbix，然后刷新权限表。

# mysql -uroot -p123456

mysql> create database zabbix character set utf8;

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '123456';

mysql> flush privileges;

- 将zabbix的tar包中的sql文件导入创建好的zabbix库中。

# mysql -uroot -p123456 zabbix < database/mysql/schema.sql

# mysql -uroot -p123456 zabbix < database/mysql/images.sql

# mysql -uroot -p123456 zabbix < database/mysql/data.sql

注意，导入sql文件顺序一定要正确，

1)，schema.sql

2)，images.sql

3)，data.sql

导入的顺序不能颠倒。否则会报错。如下图：

- 开始配置zabbix。

./configure --prefix=/usr/local/zabbix --sysconfdir=/etc/zabbix/ --enable-server --enable-agent  --with-net-snmp  --with-libcurl  --with-mysql  --with-libxml2

报错，信息如下：

configure: error: Invalid Net-SNMP directory - unable to find net-snmp-config

提示无效的snmp目录

报错得知是缺少相关的snmp开发包，用yum安装：

# rpm -qa|grep net-snmp-devel   查看是否已安装该包，发现无

# yum -y install  net-snmp-devel

然后重新配置，发现还是报错，报错信息如下：

报错得知是缺少相关的curl开发包，用yum安装：

# rpm -qa|grep  curl-devel   查看是否已安装该包，发现无

# yum -y install  curl-devel

重新配置一下，已完成。

- 开始编译安装zabbix。

# make && make install && echo “ok”

经过两分钟的等待之后，编译安装已完成。

- 配置zabbix的配置文件，修改其中的参数以符合实际情况。

# vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

yyp复制第111行内容，去掉注释#，在DBPassword=后面填入实际mysql的密码123456，然后保存退出。

- 创建软连接zabbix的服务端zabbix_server程序和客户端 zabbix_agentd程序指向/usr/sbin目录。

ln -s /usr/local/zabbix/sbin/zabbix_* /usr/sbin/

9.复制zabbix的服务端和客户端脚本指向/etc/init.d/方便操作启动和停止。同时也分配这两个文件的可执行权限。

# cp misc/init.d/fedora/core/zabbix_* /etc/init.d/

chmod +x /etc/init.d/zabbix_*

10.同时需要修改客户端和服务端的启动脚本文件中的zabbix路径，以跟实际路径所吻合。

# vim  /etc/rc.d/init.d/zabbix_server   将BASEDIR=/usr/local/后面加个/zabbix

# vim /etc/rc.d/init.d/zabbix_agentd    将BASEDIR=/usr/local/后面加个/zabbix

如果不修改，则启动时会报如下错误：

Starting zabbix_server:  /etc/init.d/functions: line 536: /usr/local/sbin/zabbix_server: No such file or directory

11.创建zabbix的站点目录，并将所需的全部php文件复制到该站点目录中，同时指定zabbix站点目录的权限为apache。

# mkdir  /var/www/html/zabbix

# cp -r frontends/php/*  /var/www/html/zabbix/

# chown -R apache.apache  /var/www/html/zabbix/

如果有必要，也可以设置成开机自启服务端。

# chkconfig zabbix_server on

12.接下来启动zabbix服务端server，然后通过web页面访问控制台。

重新安装ＰＨＰ６　和关闭ＳＥＬＩＮＵＸ　和ＳＥＴＥＮＦＯＲＣ为０即可。

填写数据库连接信息。

填写服务端名称

确认信息。

配置完成。

默认登录用户名为【Admin】密码分别【zabbix】

监控面板

修改系统语言为中文方式

#########################################

#########################################

#########################################

Zabbix对主机创建图形视图

- 登录到zabbix后台，点上方的【配置】，然后点【主机】，可查阅到当前的主机列表

- 对L-120.221创建图形视图，点主机列表下的名称为L-120.221

- 进入到L-120.221的配置页面，然后点上方列表的【图形】选项

- 进入到L-120.221的【图形配置页面】，点击右上角的【创建图形】按钮

- 在【图形】的配置页面，输入该图形的名称

- 在【图形】的配置页面，输入该图形的名称后，点击下方的监控项的【添加】，弹出一个【监控项列表】，《要看清楚右上角的主机是不是当前需要添加图形监控项的主机!！！》可以勾选左上方的名称左边的选项框即可全选所有的监控项，然后滑动【监控项列表】页面到底部，有一个【选择】按钮，点击即可保存监控项列表，然后点击【图形】的配置页面下方的【添加】按钮即可成功为L-120.221添加图形。

- 添加【图形】完毕后，点击上方的菜单列表【监测中】--->>【图形】，再在【主机框】中选择欲预览的主机，再在【图形框】中选择欲预览的图形。下图显示的是CPU负载情况和CPU使用率情况。

- 其他主机的图形也是一样添加方法。

#########################################

##########Zabbix创建主机图形结束#########

#########################################

Linux部署客户端agentd

- 增加zabbix系统用户

# groupadd  zabbix -g 201

# useradd -g zabbix -u 201 -m zabbix

- 将zabbix上传到被控端服务器中。

- 解压

- change刚解压的zabbix目录，然后开始源码配置。

# ./configure --prefix=/usr/local/zabbix --enable-agent && echo "ok"

# make install && echo "ok"

- 安装完后，需要修改agentd的配置文件，

# vim  /usr/local/zabbix/etc/zabbix_agentd.conf，在第91行，将127.0.0.1修改成server端的ip

- 将ServerActive的ip修改成server端ip，下面也可以定义主机名称。

8.复制zabbix_agentd的控制命令脚本到/etc/init.d/目录以便快速的启动和停止。

- 复制控制命令脚本文件完成后，需要修改这个脚本文件，在第22行处，修改安装的实际路径为/usr/local/zabbix/后，尝试启动zabbix_agentd客户端

# vim /etc/init.d/zabbix_agentd

#########################################

########Liunx部署agentd客户端结束########

#########################################

报错信息合集：

#########################################

- windows在安装客户端agentd之后，服务启动时一直报错。

“zabbix_agentd错误1067:进程意外终止”

解决办法1：

解决办法2：

zabbix_agentd启动还是失败的话，可以先卸载掉服务，然后zabbix_agentd.conf修改配置文件的日志路径，改为c盘根目录，或者改为一个路径稍微短一点的。保存后，重新安装服务，再重新启动服务即可

#########################################

- zabbix_server的日志文件/tmp/zabbix_server.log一直报错

“  2973:20170712:132225.151 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: YES)

解决办法：

修改/etc/zabbix/zabbix_server.conf中的DBPassword=123456后保存退出，重启zabbix_server服务即可

#########################################

3.当添加主机后，且客户端已安装agentd服务，主机列表中的可用性显示为红色或灰色。

上述情况中为Windows机器，解决办法如下：

当监控Windows机器，且跟服务端不是处于相同网段时（监控端是172.16.120.x/24，客户端是172.16.100.x/24），即使客户端的agentd配置文件中Server和ServerActive都加入了172.16.120.231服务端ip，并重启服务，但是web前台页面依然显示可用性是红色。

查看客户端windows的agentd日志，

8508:20170712:150519.199 failed to accept an incoming connection: connection from "172.16.100.1" rejected, allowed hosts: "172.16.120.231"

6260:20170712:150619.342 failed to accept an incoming connection: connection from "172.16.100.1" rejected, allowed hosts: "172.16.120.231"

连接请求是从172.16.100.1网关传过来，但是被拒绝了，但是日志中显示，只允许主机：172.16.120.231。  解决办法：修改windows的agentd配置文件，在Server=和SeverActive后面加入172.16.100.1。保存，并重启服务，过几分钟即可变为绿色

参考相关链接：http://www.cnblogs.com/losbyday/articles/5837654.html

注意事项：当添加主机后，且客户端已安装agentd服务，主机列表中的可用性依然显示为红色。报错信息：

get value from agent failed: ZBX_TCP_READ() failed;[104] connection reset by peer

解决方法：

在创建时的主机名称，一定要跟客户端agentd.conf配置文件中Hostname=名称所匹配相同，不然也是无法获取到数据的。Linux客户端也一样。

#########################################

- zabbix的WEB端的图形中，出现乱码

解决办法：

去win系统，路径C:\Windows\Fonts，复制楷体 常规（simkai.ttf）这个文件复制到zabbix服务端的站点根目录下的fonts目录里。

字体文件传过去后，ssh到zabbix服务端，cd到zabbix的网站目录下

#  cd  /var/www/html/zabbix/

编辑include目录下的defines.inc.php文件

# vim include/defines.inc.php

将第45行和第93行的DejaVuSans修改成simkai后保存退出。

修改后：

把zabbix的web端图形页面刷新下，问题解决。

#########################################

其他杂项说明：

- 禁用启用主机的方法：

在【配置】--->>【主机】列表中，点击状态列的【停用的】，会弹出一个小窗口，点击确定，即可启用。停用方法也是一样的。

- 触发器告警，Windows Time服务没有运行

Service "W32Time" (Windows Time) is not running (startup type automatic)

查看服务，发现确实没有运行。同时将该服务启动。

问题告警消失。

压力测试衡量CPU的三个指标：CPU Utilization、Load Average和Context Switch Rate

http://blog.csdn.net/marising/article/details/5182771